## Cartes
Elastique

## Sols
Exemple 1 (toutes les chiffres sont fictives)
Cote |  | Measured
2 | 2 | 250 | 0.008
4 | 2 | 280 | 0.0071429
6 | 2 | 260 | 0.0076923
8 | 2 | 350 | 0.0057143
10 | 2 | 280 | 0.0071429
12 | 2 | 290 | 0.0068966
14 | 2 | 260 | 0.0076923
16 | 2 | 320 | 0.00625
18 | 2 | 660 | 0.0030303
20 | 2 | 780 | 0.0025641
24 | 4 | 960 | 0.0041667
28 | 4 | 980 | 0.0040816
32 | 2 | 1400 | 0.0014286
40 |  |  | 0.071802 | 417.8131 | Classe B
Eemple 2 : Cas réel basé sur le SPT
[6 empty] | Nn= | 43.3333 | Classe C
Moyenne pondére
Cas de Treasure Island

## batiment
Classe d'importance du bâtiment

## SpectreElastique
Données | [6 empty] | TB | TC | TD
Site | Nimes | Zone 2, spectre 1 | (voir Cartes) | ------> | agr | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 2
Sol |  | Classe B | (voir Sols) | ------> | S | 1.15
Bâtiment |  | Importance 3 (école) | (voir bâtiment) | ------> | gama I | 1.2
Amortissement (%) | [5 empty] | 5
Calculs
ag | 1.32
heta | 1
|  | t | Se/ag
|  | 0 | 1.15
|  | 0.01 | 1.2362
|  | 0.02 | 1.3225
|  | 0.03 | 1.4087
|  | 0.04 | 1.495
|  | 0.05 | 1.5812
|  | 0.06 | 1.6675
|  | 0.07 | 1.7537
|  | 0.08 | 1.84
|  | 0.09 | 1.9262
|  | 0.1 | 2.0125
|  | 0.11 | 2.0987
|  | 0.12 | 2.185
|  | 0.13 | 2.2712
|  | 0.14 | 2.3575
|  | 0.15 | 2.4437
|  | 0.16 | 2.53
|  | 0.17 | 2.6162
|  | 0.18 | 2.7025
|  | 0.19 | 2.7887
| TB | 0.2 | 2.875
|  | 0.21 | 2.875
|  | 0.22 | 2.875
|  | 0.23 | 2.875
|  | 0.24 | 2.875
|  | 0.25 | 2.875
|  | 0.26 | 2.875
|  | 0.27 | 2.875
|  | 0.28 | 2.875
|  | 0.29 | 2.875
|  | 0.3 | 2.875
|  | 0.31 | 2.875
|  | 0.32 | 2.875
|  | 0.33 | 2.875
|  | 0.34 | 2.875
|  | 0.35 | 2.875
|  | 0.36 | 2.875
|  | 0.37 | 2.875
|  | 0.38 | 2.875
|  | 0.39 | 2.875
|  | 0.4 | 2.875
|  | 0.41 | 2.875
|  | 0.42 | 2.875
|  | 0.43 | 2.875
|  | 0.44 | 2.875
|  | 0.45 | 2.875
|  | 0.46 | 2.875
|  | 0.47 | 2.875
|  | 0.48 | 2.875
|  | 0.49 | 2.875
|  | 0.5 | 2.875
|  | 0.51 | 2.875
|  | 0.52 | 2.875
|  | 0.53 | 2.875
|  | 0.54 | 2.875
|  | 0.55 | 2.875
|  | 0.56 | 2.875
|  | 0.57 | 2.875
|  | 0.58 | 2.875
|  | 0.59 | 2.875
| TC | 0.6 | 2.875
|  | 0.61 | 2.8279
|  | 0.62 | 2.7823
|  | 0.63 | 2.7381
|  | 0.64 | 2.6953
|  | 0.65 | 2.6538
|  | 0.66 | 2.6136
|  | 0.67 | 2.5746
|  | 0.68 | 2.5368
|  | 0.69 | 2.5
|  | 0.7 | 2.4643
|  | 0.71 | 2.4296
|  | 0.72 | 2.3958
|  | 0.73 | 2.363
|  | 0.74 | 2.3311
|  | 0.75 | 2.3
|  | 0.76 | 2.2697
|  | 0.77 | 2.2403
|  | 0.78 | 2.2115
|  | 0.79 | 2.1835
|  | 0.8 | 2.1562
|  | 0.81 | 2.1296
|  | 0.82 | 2.1037
|  | 0.83 | 2.0783
|  | 0.84 | 2.0536
|  | 0.85 | 2.0294
|  | 0.86 | 2.0058
|  | 0.87 | 1.9828
|  | 0.88 | 1.9602
|  | 0.89 | 1.9382
|  | 0.9 | 1.9167
|  | 0.91 | 1.8956
|  | 0.92 | 1.875
|  | 0.93 | 1.8548
|  | 0.94 | 1.8351
|  | 0.95 | 1.8158
|  | 0.96 | 1.7969
|  | 0.97 | 1.7784
|  | 0.98 | 1.7602
|  | 0.99 | 1.7424
|  | 1 | 1.725
|  | 1.01 | 1.7079
|  | 1.02 | 1.6912
|  | 1.03 | 1.6748
|  | 1.04 | 1.6587
|  | 1.05 | 1.6429
|  | 1.06 | 1.6274
|  | 1.07 | 1.6121
|  | 1.08 | 1.5972
|  | 1.09 | 1.5826
|  | 1.1 | 1.5682
|  | 1.11 | 1.5541
|  | 1.12 | 1.5402
|  | 1.13 | 1.5265
|  | 1.14 | 1.5132
|  | 1.15 | 1.5
|  | 1.16 | 1.4871
|  | 1.17 | 1.4744
|  | 1.18 | 1.4619
|  | 1.19 | 1.4496
|  | 1.2 | 1.4375
|  | 1.21 | 1.4256
|  | 1.22 | 1.4139
|  | 1.23 | 1.4024
|  | 1.24 | 1.3911
|  | 1.25 | 1.38
|  | 1.26 | 1.369
|  | 1.27 | 1.3583
|  | 1.28 | 1.3477
|  | 1.29 | 1.3372
|  | 1.3 | 1.3269
|  | 1.31 | 1.3168
|  | 1.32 | 1.3068
|  | 1.33 | 1.297
|  | 1.34 | 1.2873
|  | 1.35 | 1.2778
|  | 1.36 | 1.2684
|  | 1.37 | 1.2591
|  | 1.38 | 1.25
|  | 1.39 | 1.241
|  | 1.4 | 1.2321
|  | 1.41 | 1.2234
|  | 1.42 | 1.2148
|  | 1.43 | 1.2063
|  | 1.44 | 1.1979
|  | 1.45 | 1.1897
|  | 1.46 | 1.1815
|  | 1.47 | 1.1735
|  | 1.48 | 1.1655
|  | 1.49 | 1.1577
|  | 1.5 | 1.15
|  | 1.51 | 1.1424
|  | 1.52 | 1.1349
|  | 1.53 | 1.1275
|  | 1.54 | 1.1201
|  | 1.55 | 1.1129
|  | 1.56 | 1.1058
|  | 1.57 | 1.0987
|  | 1.58 | 1.0918
|  | 1.59 | 1.0849
|  | 1.6 | 1.0781
|  | 1.61 | 1.0714
|  | 1.62 | 1.0648
|  | 1.63 | 1.0583
|  | 1.64 | 1.0518
|  | 1.65 | 1.0455
|  | 1.66 | 1.0392
|  | 1.67 | 1.0329
|  | 1.68 | 1.0268
|  | 1.69 | 1.0207
|  | 1.7 | 1.0147
|  | 1.71 | 1.0088
|  | 1.72 | 1.0029
|  | 1.73 | 0.99711
|  | 1.74 | 0.99138
|  | 1.75 | 0.98571
|  | 1.76 | 0.98011
|  | 1.77 | 0.97458
|  | 1.78 | 0.9691
|  | 1.79 | 0.96369
|  | 1.8 | 0.95833
|  | 1.81 | 0.95304
|  | 1.82 | 0.9478
|  | 1.83 | 0.94262
|  | 1.84 | 0.9375
|  | 1.85 | 0.93243
|  | 1.86 | 0.92742
|  | 1.87 | 0.92246
|  | 1.88 | 0.91755
|  | 1.89 | 0.9127
|  | 1.9 | 0.90789
|  | 1.91 | 0.90314
|  | 1.92 | 0.89844
|  | 1.93 | 0.89378
|  | 1.94 | 0.88918
|  | 1.95 | 0.88462
|  | 1.96 | 0.8801
|  | 1.97 | 0.87563
|  | 1.98 | 0.87121
|  | 1.99 | 0.86683
| TD | 2 | 0.8625
|  | 2.01 | 0.85394
|  | 2.02 | 0.84551
|  | 2.03 | 0.8372
|  | 2.04 | 0.82901
|  | 2.05 | 0.82094
|  | 2.06 | 0.81299
|  | 2.07 | 0.80515
|  | 2.08 | 0.79743
|  | 2.09 | 0.78982
|  | 2.1 | 0.78231
|  | 2.11 | 0.77492
|  | 2.12 | 0.76762
|  | 2.13 | 0.76043
|  | 2.14 | 0.75334
|  | 2.15 | 0.74635
|  | 2.16 | 0.73945
|  | 2.17 | 0.73266
|  | 2.18 | 0.72595
|  | 2.19 | 0.71933
|  | 2.2 | 0.71281
|  | 2.21 | 0.70637
|  | 2.22 | 0.70002
|  | 2.23 | 0.69376
|  | 2.24 | 0.68758
|  | 2.25 | 0.68148
|  | 2.26 | 0.67546
|  | 2.27 | 0.66953
|  | 2.28 | 0.66367
|  | 2.29 | 0.65788
|  | 2.3 | 0.65217
|  | 2.31 | 0.64654
|  | 2.32 | 0.64098
|  | 2.33 | 0.63549
|  | 2.34 | 0.63007
|  | 2.35 | 0.62472
|  | 2.36 | 0.61943
|  | 2.37 | 0.61422
|  | 2.38 | 0.60907
|  | 2.39 | 0.60398
|  | 2.4 | 0.59896
|  | 2.41 | 0.594
|  | 2.42 | 0.5891
|  | 2.43 | 0.58426
|  | 2.44 | 0.57948
|  | 2.45 | 0.57476
|  | 2.46 | 0.5701
|  | 2.47 | 0.56549
|  | 2.48 | 0.56094
|  | 2.49 | 0.55644
|  | 2.5 | 0.552
|  | 2.51 | 0.54761
|  | 2.52 | 0.54327
|  | 2.53 | 0.53899
|  | 2.54 | 0.53475
|  | 2.55 | 0.53057
|  | 2.56 | 0.52643
|  | 2.57 | 0.52234
|  | 2.58 | 0.5183
|  | 2.59 | 0.5143
|  | 2.6 | 0.51036
|  | 2.61 | 0.50645
|  | 2.62 | 0.50259
|  | 2.63 | 0.49878
|  | 2.64 | 0.49501
|  | 2.65 | 0.49128
|  | 2.66 | 0.48759
|  | 2.67 | 0.48395
|  | 2.68 | 0.48034
|  | 2.69 | 0.47678
|  | 2.7 | 0.47325
|  | 2.71 | 0.46976
|  | 2.72 | 0.46632
|  | 2.73 | 0.46291
|  | 2.74 | 0.45953
|  | 2.75 | 0.4562
|  | 2.76 | 0.4529
|  | 2.77 | 0.44963
|  | 2.78 | 0.44641
|  | 2.79 | 0.44321
|  | 2.8 | 0.44005
|  | 2.81 | 0.43692
|  | 2.82 | 0.43383
|  | 2.83 | 0.43077
|  | 2.84 | 0.42774
|  | 2.85 | 0.42475
|  | 2.86 | 0.42178
|  | 2.87 | 0.41885
|  | 2.88 | 0.41594
|  | 2.89 | 0.41307
|  | 2.9 | 0.41023
|  | 2.91 | 0.40741
|  | 2.92 | 0.40463
|  | 2.93 | 0.40187
|  | 2.94 | 0.39914
|  | 2.95 | 0.39644
|  | 2.96 | 0.39376
|  | 2.97 | 0.39112
|  | 2.98 | 0.3885
|  | 2.99 | 0.3859
|  | 3 | 0.38333
|  | 3.01 | 0.38079
|  | 3.02 | 0.37827
|  | 3.03 | 0.37578
|  | 3.04 | 0.37331
|  | 3.05 | 0.37087
|  | 3.06 | 0.36845
|  | 3.07 | 0.36605
|  | 3.08 | 0.36368
|  | 3.09 | 0.36133
|  | 3.1 | 0.359
|  | 3.11 | 0.3567
|  | 3.12 | 0.35441
|  | 3.13 | 0.35215
|  | 3.14 | 0.34991
|  | 3.15 | 0.34769
|  | 3.16 | 0.3455
|  | 3.17 | 0.34332
|  | 3.18 | 0.34117
|  | 3.19 | 0.33903
|  | 3.2 | 0.33691
|  | 3.21 | 0.33482
|  | 3.22 | 0.33274
|  | 3.23 | 0.33068
|  | 3.24 | 0.32865
|  | 3.25 | 0.32663
|  | 3.26 | 0.32463
|  | 3.27 | 0.32264
|  | 3.28 | 0.32068
|  | 3.29 | 0.31873
|  | 3.3 | 0.3168
|  | 3.31 | 0.31489
|  | 3.32 | 0.313
|  | 3.33 | 0.31112
|  | 3.34 | 0.30926
|  | 3.35 | 0.30742
|  | 3.36 | 0.30559
|  | 3.37 | 0.30378
|  | 3.38 | 0.30199
|  | 3.39 | 0.30021
|  | 3.4 | 0.29844
|  | 3.41 | 0.2967
|  | 3.42 | 0.29496
|  | 3.43 | 0.29325
|  | 3.44 | 0.29154
|  | 3.45 | 0.28986
|  | 3.46 | 0.28818
|  | 3.47 | 0.28652
|  | 3.48 | 0.28488
|  | 3.49 | 0.28325
|  | 3.5 | 0.28163
|  | 3.51 | 0.28003
|  | 3.52 | 0.27844
|  | 3.53 | 0.27687
|  | 3.54 | 0.2753
|  | 3.55 | 0.27376
|  | 3.56 | 0.27222
|  | 3.57 | 0.2707
|  | 3.58 | 0.26919
|  | 3.59 | 0.26769
|  | 3.6 | 0.2662
|  | 3.61 | 0.26473
|  | 3.62 | 0.26327
|  | 3.63 | 0.26182
|  | 3.64 | 0.26039
|  | 3.65 | 0.25896
|  | 3.66 | 0.25755
|  | 3.67 | 0.25615
|  | 3.68 | 0.25476
|  | 3.69 | 0.25338
|  | 3.7 | 0.25201
|  | 3.71 | 0.25065
|  | 3.72 | 0.24931
|  | 3.73 | 0.24797
|  | 3.74 | 0.24665
|  | 3.75 | 0.24533
|  | 3.76 | 0.24403
|  | 3.77 | 0.24274
|  | 3.78 | 0.24145
|  | 3.79 | 0.24018
|  | 3.8 | 0.23892
|  | 3.81 | 0.23767
|  | 3.82 | 0.23642
|  | 3.83 | 0.23519
|  | 3.84 | 0.23397
|  | 3.85 | 0.23275
|  | 3.86 | 0.23155
|  | 3.87 | 0.23035
|  | 3.88 | 0.22917
|  | 3.89 | 0.22799
|  | 3.9 | 0.22682
|  | 3.91 | 0.22567
|  | 3.92 | 0.22452
|  | 3.93 | 0.22337
|  | 3.94 | 0.22224
|  | 3.95 | 0.22112
|  | 3.96 | 0.22
|  | 3.97 | 0.2189
|  | 3.98 | 0.2178
|  | 3.99 | 0.21671
|  | 4 | 0.21563
|  | 4.01 | 0.21455
|  | 4.02 | 0.21348
Elastique

## SpectreCalcul (hidden)
Données | [6 empty] | TB1 | TC1 | TD1
Site | Nimes | Zone 2, spectre 1 | (voir Cartes) | ------> | agr | 0.7 | 0.15 | 0.5 | 2
Sol |  | Classe B | (voir Sols) | ------> | S1 | 1.2
Bâtiment |  | Importance 3 (école) | (voir bâtiment) | ------> | gama I | 1.2
Amortissement (%) | [5 empty] | 5
Coefficient de comportment |  | q | 3
Calculs
ag | 0.84
heta | 1
|  | t | Se/ag
|  | 0 | 0.8
|  | 0.01 | 0.81333
|  | 0.02 | 0.82667
|  | 0.03 | 0.84
|  | 0.04 | 0.85333
|  | 0.05 | 0.86667
|  | 0.06 | 0.88 | 0.7392
|  | 0.07 | 0.89333
|  | 0.08 | 0.90667
|  | 0.09 | 0.92
|  | 0.1 | 0.93333
|  | 0.11 | 0.94667
|  | 0.12 | 0.96
|  | 0.13 | 0.97333
|  | 0.14 | 0.98667
|  | 0.15 | 1
|  | 0.16 | 1
|  | 0.17 | 1
|  | 0.18 | 1
|  | 0.19 | 1
| TB | 0.2 | 1
|  | 0.21 | 1
|  | 0.22 | 1
|  | 0.23 | 1
|  | 0.24 | 1
|  | 0.25 | 1
|  | 0.26 | 1
|  | 0.27 | 1
|  | 0.28 | 1
|  | 0.29 | 1
|  | 0.3 | 1
|  | 0.31 | 1
|  | 0.32 | 1
|  | 0.33 | 1
|  | 0.34 | 1
|  | 0.35 | 1
|  | 0.36 | 1
|  | 0.37 | 1
|  | 0.38 | 1
|  | 0.39 | 1
|  | 0.4 | 1
|  | 0.41 | 1
|  | 0.42 | 1
|  | 0.43 | 1
|  | 0.44 | 1
|  | 0.45 | 1
|  | 0.46 | 1
|  | 0.47 | 1
|  | 0.48 | 1
|  | 0.49 | 1
|  | 0.5 | 1
|  | 0.51 | 0.98039
|  | 0.52 | 0.96154
|  | 0.53 | 0.9434
|  | 0.54 | 0.92593
|  | 0.55 | 0.90909
|  | 0.56 | 0.89286
|  | 0.57 | 0.87719
|  | 0.58 | 0.86207
|  | 0.59 | 0.84746
| TC | 0.6 | 0.83333
|  | 0.61 | 0.81967
|  | 0.62 | 0.80645
|  | 0.63 | 0.79365
|  | 0.64 | 0.78125
|  | 0.65 | 0.76923
|  | 0.66 | 0.75758
|  | 0.67 | 0.74627
|  | 0.68 | 0.73529
|  | 0.69 | 0.72464
|  | 0.7 | 0.71429
|  | 0.71 | 0.70423
|  | 0.72 | 0.69444
|  | 0.73 | 0.68493
|  | 0.74 | 0.67568
|  | 0.75 | 0.66667
|  | 0.76 | 0.65789
|  | 0.77 | 0.64935
|  | 0.78 | 0.64103
|  | 0.79 | 0.63291
|  | 0.8 | 0.625
|  | 0.81 | 0.61728
|  | 0.82 | 0.60976
|  | 0.83 | 0.60241
|  | 0.84 | 0.59524
|  | 0.85 | 0.58824
|  | 0.86 | 0.5814
|  | 0.87 | 0.57471
|  | 0.88 | 0.56818
|  | 0.89 | 0.5618
|  | 0.9 | 0.55556
|  | 0.91 | 0.54945
|  | 0.92 | 0.54348
|  | 0.93 | 0.53763
|  | 0.94 | 0.53191
|  | 0.95 | 0.52632
|  | 0.96 | 0.52083
|  | 0.97 | 0.51546
|  | 0.98 | 0.5102
|  | 0.99 | 0.50505
|  | 1 | 0.5
|  | 1.01 | 0.49505
|  | 1.02 | 0.4902
|  | 1.03 | 0.48544
|  | 1.04 | 0.48077
|  | 1.05 | 0.47619
|  | 1.06 | 0.4717
|  | 1.07 | 0.46729
|  | 1.08 | 0.46296
|  | 1.09 | 0.45872
|  | 1.1 | 0.45455
|  | 1.11 | 0.45045
|  | 1.12 | 0.44643
|  | 1.13 | 0.44248
|  | 1.14 | 0.4386
|  | 1.15 | 0.43478
|  | 1.16 | 0.43103
|  | 1.17 | 0.42735
|  | 1.18 | 0.42373
|  | 1.19 | 0.42017
|  | 1.2 | 0.41667
|  | 1.21 | 0.41322
|  | 1.22 | 0.40984
|  | 1.23 | 0.4065
|  | 1.24 | 0.40323
|  | 1.25 | 0.4
|  | 1.26 | 0.39683
|  | 1.27 | 0.3937
|  | 1.28 | 0.39062
|  | 1.29 | 0.3876
|  | 1.3 | 0.38462
|  | 1.31 | 0.38168
|  | 1.32 | 0.37879
|  | 1.33 | 0.37594
|  | 1.34 | 0.37313
|  | 1.35 | 0.37037
|  | 1.36 | 0.36765
|  | 1.37 | 0.36496
|  | 1.38 | 0.36232
|  | 1.39 | 0.35971
|  | 1.4 | 0.35714
|  | 1.41 | 0.35461
|  | 1.42 | 0.35211
|  | 1.43 | 0.34965
|  | 1.44 | 0.34722
|  | 1.45 | 0.34483
|  | 1.46 | 0.34247
|  | 1.47 | 0.34014
|  | 1.48 | 0.33784
|  | 1.49 | 0.33557
|  | 1.5 | 0.33333
|  | 1.51 | 0.33113
|  | 1.52 | 0.32895
|  | 1.53 | 0.3268
|  | 1.54 | 0.32468
|  | 1.55 | 0.32258
|  | 1.56 | 0.32051
|  | 1.57 | 0.31847
|  | 1.58 | 0.31646
|  | 1.59 | 0.31447
|  | 1.6 | 0.3125
|  | 1.61 | 0.31056
|  | 1.62 | 0.30864
|  | 1.63 | 0.30675
|  | 1.64 | 0.30488
|  | 1.65 | 0.30303
|  | 1.66 | 0.3012
|  | 1.67 | 0.2994
|  | 1.68 | 0.29762
|  | 1.69 | 0.29586
|  | 1.7 | 0.29412
|  | 1.71 | 0.2924
|  | 1.72 | 0.2907
|  | 1.73 | 0.28902
|  | 1.74 | 0.28736
|  | 1.75 | 0.28571
|  | 1.76 | 0.28409
|  | 1.77 | 0.28249
|  | 1.78 | 0.2809
|  | 1.79 | 0.27933
|  | 1.8 | 0.27778
|  | 1.81 | 0.27624
|  | 1.82 | 0.27473
|  | 1.83 | 0.27322
|  | 1.84 | 0.27174
|  | 1.85 | 0.27027
|  | 1.86 | 0.26882
|  | 1.87 | 0.26738
|  | 1.88 | 0.26596
|  | 1.89 | 0.26455
|  | 1.9 | 0.26316
|  | 1.91 | 0.26178
|  | 1.92 | 0.26042
|  | 1.93 | 0.25907
|  | 1.94 | 0.25773
|  | 1.95 | 0.25641
|  | 1.96 | 0.2551
|  | 1.97 | 0.25381
|  | 1.98 | 0.25253
|  | 1.99 | 0.25126
| TD | 2 | 0.23958
|  | 2.01 | 0.23721
|  | 2.02 | 0.23486
|  | 2.03 | 0.23255
|  | 2.04 | 0.23028
|  | 2.05 | 0.22804
|  | 2.06 | 0.22583
|  | 2.07 | 0.22365
|  | 2.08 | 0.22151
|  | 2.09 | 0.21939
|  | 2.1 | 0.21731
|  | 2.11 | 0.21525
|  | 2.12 | 0.21323
|  | 2.13 | 0.21123
|  | 2.14 | 0.20926
|  | 2.15 | 0.20732
|  | 2.16 | 0.2054
|  | 2.17 | 0.20352
|  | 2.18 | 0.20165
|  | 2.19 | 0.19982
|  | 2.2 | 0.198
|  | 2.21 | 0.19621
|  | 2.22 | 0.19445
|  | 2.23 | 0.19271
|  | 2.24 | 0.19099
|  | 2.25 | 0.1893
|  | 2.26 | 0.18763
|  | 2.27 | 0.18598
|  | 2.28 | 0.18435
|  | 2.29 | 0.18275
|  | 2.3 | 0.18116
|  | 2.31 | 0.17959
|  | 2.32 | 0.17805
|  | 2.33 | 0.17652
|  | 2.34 | 0.17502
|  | 2.35 | 0.17353
|  | 2.36 | 0.17207
|  | 2.37 | 0.17062
|  | 2.38 | 0.16919
|  | 2.39 | 0.16777
|  | 2.4 | 0.16638
|  | 2.41 | 0.165
|  | 2.42 | 0.16364
|  | 2.43 | 0.16229
|  | 2.44 | 0.16097
|  | 2.45 | 0.15966
|  | 2.46 | 0.15836
|  | 2.47 | 0.15708
|  | 2.48 | 0.15582
|  | 2.49 | 0.15457
|  | 2.5 | 0.15333
|  | 2.51 | 0.15211
|  | 2.52 | 0.15091
|  | 2.53 | 0.14972
|  | 2.54 | 0.14854
|  | 2.55 | 0.14738
|  | 2.56 | 0.14623
|  | 2.57 | 0.14509
|  | 2.58 | 0.14397
|  | 2.59 | 0.14286
|  | 2.6 | 0.14177
|  | 2.61 | 0.14068
|  | 2.62 | 0.13961
|  | 2.63 | 0.13855
|  | 2.64 | 0.1375
|  | 2.65 | 0.13647
|  | 2.66 | 0.13544
|  | 2.67 | 0.13443
|  | 2.68 | 0.13343
|  | 2.69 | 0.13244
|  | 2.7 | 0.13146
|  | 2.71 | 0.13049
|  | 2.72 | 0.12953
|  | 2.73 | 0.12859
|  | 2.74 | 0.12765
|  | 2.75 | 0.12672
|  | 2.76 | 0.12581
|  | 2.77 | 0.1249
|  | 2.78 | 0.124
|  | 2.79 | 0.12311
|  | 2.8 | 0.12224
|  | 2.81 | 0.12137
|  | 2.82 | 0.12051
|  | 2.83 | 0.11966
|  | 2.84 | 0.11882
|  | 2.85 | 0.11799
|  | 2.86 | 0.11716
|  | 2.87 | 0.11635
|  | 2.88 | 0.11554
|  | 2.89 | 0.11474
|  | 2.9 | 0.11395
|  | 2.91 | 0.11317
|  | 2.92 | 0.1124
|  | 2.93 | 0.11163
|  | 2.94 | 0.11087
|  | 2.95 | 0.11012
|  | 2.96 | 0.10938
|  | 2.97 | 0.10864
|  | 2.98 | 0.10792
|  | 2.99 | 0.10719
|  | 3 | 0.10648
|  | 3.01 | 0.10578
|  | 3.02 | 0.10508
|  | 3.03 | 0.10438
|  | 3.04 | 0.1037
|  | 3.05 | 0.10302
|  | 3.06 | 0.10235
|  | 3.07 | 0.10168
|  | 3.08 | 0.10102
|  | 3.09 | 0.10037
|  | 3.1 | 0.099723
|  | 3.11 | 0.099082
|  | 3.12 | 0.098448
|  | 3.13 | 0.09782
|  | 3.14 | 0.097198
|  | 3.15 | 0.096582
|  | 3.16 | 0.095972
|  | 3.17 | 0.095367
|  | 3.18 | 0.094768
|  | 3.19 | 0.094175
|  | 3.2 | 0.093587
|  | 3.21 | 0.093005
|  | 3.22 | 0.092428
|  | 3.23 | 0.091857
|  | 3.24 | 0.091291
|  | 3.25 | 0.09073
|  | 3.26 | 0.090174
|  | 3.27 | 0.089623
|  | 3.28 | 0.089078
|  | 3.29 | 0.088537
|  | 3.3 | 0.088001
|  | 3.31 | 0.08747
|  | 3.32 | 0.086944
|  | 3.33 | 0.086423
|  | 3.34 | 0.085906
|  | 3.35 | 0.085394
|  | 3.36 | 0.084886
|  | 3.37 | 0.084383
|  | 3.38 | 0.083885
|  | 3.39 | 0.083391
|  | 3.4 | 0.082901
|  | 3.41 | 0.082415
|  | 3.42 | 0.081934
|  | 3.43 | 0.081457
|  | 3.44 | 0.080984
|  | 3.45 | 0.080515
|  | 3.46 | 0.080051
|  | 3.47 | 0.07959
|  | 3.48 | 0.079133
|  | 3.49 | 0.07868
|  | 3.5 | 0.078231
|  | 3.51 | 0.077786
|  | 3.52 | 0.077345
|  | 3.53 | 0.076907
|  | 3.54 | 0.076473
|  | 3.55 | 0.076043
|  | 3.56 | 0.075617
|  | 3.57 | 0.075193
|  | 3.58 | 0.074774
|  | 3.59 | 0.074358
|  | 3.6 | 0.073945
|  | 3.61 | 0.073536
|  | 3.62 | 0.073131
|  | 3.63 | 0.072728
|  | 3.64 | 0.072329
|  | 3.65 | 0.071933
|  | 3.66 | 0.071541
|  | 3.67 | 0.071152
|  | 3.68 | 0.070765
|  | 3.69 | 0.070382
|  | 3.7 | 0.070002
|  | 3.71 | 0.069626
|  | 3.72 | 0.069252
|  | 3.73 | 0.068881
|  | 3.74 | 0.068513
|  | 3.75 | 0.068148
|  | 3.76 | 0.067786
|  | 3.77 | 0.067427
|  | 3.78 | 0.067071
|  | 3.79 | 0.066717
|  | 3.8 | 0.066367
|  | 3.81 | 0.066019
|  | 3.82 | 0.065673
|  | 3.83 | 0.065331
|  | 3.84 | 0.064991
|  | 3.85 | 0.064654
|  | 3.86 | 0.064319
|  | 3.87 | 0.063987
|  | 3.88 | 0.063658
|  | 3.89 | 0.063331
|  | 3.9 | 0.063007
|  | 3.91 | 0.062685
|  | 3.92 | 0.062366
|  | 3.93 | 0.062049
|  | 3.94 | 0.061734
|  | 3.95 | 0.061422
|  | 3.96 | 0.061112
|  | 3.97 | 0.060804
|  | 3.98 | 0.060499
|  | 3.99 | 0.060196
|  | 4 | 0.059896
|  | 4.01 | 0.059597
|  | 4.02 | 0.059301
Ductile
β est un coefficient fixant la limite inférieure des ordonnées du spectre (valeur recommandée β = 0,2).

## SpectreCalcul1
Profondeur | hi | Cu
0 -5m | 5 | 35 | kpa | 175
5 -10m | 5 | 65 | kpa | 325
10-15m | 5 | 120 | kPa | 600
15-20m | 5 | 230 | kPa | 1150
20-25 | 5 | 270 | kPa | 1350
25-30 | 5 | 270 | kPa | 1350
|  | 165 | Cu repres | 165
classe de sol C
| Nice | Zone 4 | agr= | 1.6
|  |  | gamma_i= | 1
|  |  | ag= | 1.6
| Spectre 1 |  | S= | 1.15
|  |  | TB | 0.2
|  |  | TC | 0.6 | slides 66
|  |  | TD | 2
| classe de ductilité moyenne |  | q= | 3
DCM
| min | Beta=0,2 |  | 0.32
|  |  | T | Sd(T)
|  |  | 0 | 1.2267
|  |  | 0.02 | 1.2573
|  |  | 0.04 | 1.288
|  |  | 0.06 | 1.3187
|  |  | 0.08 | 1.3493
|  |  | 0.1 | 1.38
|  |  | 0.12 | 1.4107
|  |  | 0.14 | 1.4413
|  |  | 0.16 | 1.472
|  |  | 0.18 | 1.5027
|  |  | 0.2 | 1.5333
|  |  | 0.22 | 1.5333
|  |  | 0.24 | 1.5333
|  |  | 0.26 | 1.5333
|  |  | 0.28 | 1.5333
|  |  | 0.3 | 1.5333
|  |  | 0.32 | 1.5333
|  |  | 0.34 | 1.5333
|  |  | 0.36 | 1.5333
|  |  | 0.38 | 1.5333
|  |  | 0.4 | 1.5333
|  |  | 0.42 | 1.5333
|  |  | 0.44 | 1.5333
|  |  | 0.46 | 1.5333
|  |  | 0.48 | 1.5333
|  |  | 0.5 | 1.5333
|  |  | 0.52 | 1.5333
|  |  | 0.54 | 1.5333
|  |  | 0.56 | 1.5333
|  |  | 0.58 | 1.5333
|  | TC | 0.6 | 1.5333
|  |  | 0.62 | 1.4839
|  |  | 0.64 | 1.4375
|  |  | 0.66 | 1.3939
|  |  | 0.68 | 1.3529
|  |  | 0.7 | 1.3143
|  |  | 0.72 | 1.2778
|  |  | 0.74 | 1.2432
|  |  | 0.76 | 1.2105
|  |  | 0.78 | 1.1795
|  |  | 0.8 | 1.15
|  |  | 0.82 | 1.122
|  |  | 0.84 | 1.0952
|  |  | 0.86 | 1.0698
|  |  | 0.88 | 1.0455
|  |  | 0.9 | 1.0222
|  |  | 0.92 | 1
|  |  | 0.94 | 0.97872
|  |  | 0.96 | 0.95833
|  |  | 0.98 | 0.93878
|  |  | 1 | 0.92
|  |  | 1.02 | 0.90196
|  |  | 1.04 | 0.88462
|  |  | 1.06 | 0.86792
|  |  | 1.08 | 0.85185
|  |  | 1.1 | 0.83636
|  |  | 1.12 | 0.82143
|  |  | 1.14 | 0.80702
|  |  | 1.16 | 0.7931
|  |  | 1.18 | 0.77966
|  |  | 1.2 | 0.76667
|  |  | 1.22 | 0.7541
|  |  | 1.24 | 0.74194
|  |  | 1.26 | 0.73016
|  |  | 1.28 | 0.71875
|  |  | 1.3 | 0.70769
|  |  | 1.32 | 0.69697
|  |  | 1.34 | 0.68657
|  |  | 1.36 | 0.67647
|  |  | 1.38 | 0.66667
|  |  | 1.4 | 0.65714
|  |  | 1.42 | 0.64789
|  |  | 1.44 | 0.63889
|  |  | 1.46 | 0.63014
|  |  | 1.48 | 0.62162
|  |  | 1.5 | 0.61333
|  |  | 1.52 | 0.60526
|  |  | 1.54 | 0.5974
|  |  | 1.56 | 0.58974
|  |  | 1.58 | 0.58228
|  |  | 1.6 | 0.575
|  |  | 1.62 | 0.5679
|  |  | 1.64 | 0.56098
|  |  | 1.66 | 0.55422
|  |  | 1.68 | 0.54762
|  |  | 1.7 | 0.54118
|  |  | 1.72 | 0.53488
|  |  | 1.74 | 0.52874
|  |  | 1.76 | 0.52273
|  |  | 1.78 | 0.51685
|  |  | 1.8 | 0.51111
|  |  | 1.82 | 0.50549
|  |  | 1.84 | 0.5
|  |  | 1.86 | 0.49462
|  |  | 1.88 | 0.48936
|  |  | 1.9 | 0.48421
|  |  | 1.92 | 0.47917
|  |  | 1.94 | 0.47423
|  |  | 1.96 | 0.46939
|  |  | 1.98 | 0.46465
|  | TD | 2 | 0.46
|  |  | 2.02 | 0.45094
|  |  | 2.04 | 0.44214
|  |  | 2.06 | 0.43359
|  |  | 2.08 | 0.4253
|  |  | 2.1 | 0.41723
|  |  | 2.12 | 0.4094
|  |  | 2.14 | 0.40178
|  |  | 2.16 | 0.39438
|  |  | 2.18 | 0.38717
|  |  | 2.2 | 0.38017
|  |  | 2.22 | 0.37335
|  |  | 2.24 | 0.36671
|  |  | 2.26 | 0.36025
|  |  | 2.28 | 0.35396
|  |  | 2.3 | 0.34783
|  |  | 2.32 | 0.34185
|  |  | 2.34 | 0.33604
|  |  | 2.36 | 0.33036
|  |  | 2.38 | 0.32484
|  |  | 2.4 | 0.32
|  |  | 2.42 | 0.32
|  |  | 2.44 | 0.32
|  |  | 2.46 | 0.32
|  |  | 2.48 | 0.32
|  |  | 2.5 | 0.32
|  |  | 2.52 | 0.32
|  |  | 2.54 | 0.32
|  |  | 2.56 | 0.32
|  |  | 2.58 | 0.32
|  |  | 2.6 | 0.32
|  |  | 2.62 | 0.32
|  |  | 2.64 | 0.32
|  |  | 2.66 | 0.32
|  |  | 2.68 | 0.32
|  |  | 2.7 | 0.32
|  |  | 2.72 | 0.32
|  |  | 2.74 | 0.32
|  |  | 2.76 | 0.32
|  |  | 2.78 | 0.32
|  |  | 2.8 | 0.32
|  |  | 2.82 | 0.32
|  |  | 2.84 | 0.32
|  |  | 2.86 | 0.32
|  |  | 2.88 | 0.32
|  |  | 2.9 | 0.32
|  |  | 2.92 | 0.32
|  |  | 2.94 | 0.32
|  |  | 2.96 | 0.32
|  |  | 2.98 | 0.32
|  |  | 3 | 0.32
|  |  | 3.02 | 0.32
|  |  | 3.04 | 0.32
|  |  | 3.06 | 0.32
|  |  | 3.08 | 0.32
|  |  | 3.1 | 0.32
|  |  | 3.12 | 0.32
|  |  | 3.14 | 0.32
|  |  | 3.16 | 0.32
|  |  | 3.18 | 0.32
|  |  | 3.2 | 0.32
|  |  | 3.22 | 0.32
|  |  | 3.24 | 0.32
|  |  | 3.26 | 0.32
|  |  | 3.28 | 0.32
|  |  | 3.3 | 0.32
|  |  | 3.32 | 0.32
|  |  | 3.34 | 0.32
|  |  | 3.36 | 0.32
|  |  | 3.38 | 0.32
|  |  | 3.4 | 0.32
|  |  | 3.42 | 0.32
|  |  | 3.44 | 0.32
|  |  | 3.46 | 0.32
|  |  | 3.48 | 0.32
|  |  | 3.5 | 0.32
|  |  | 3.52 | 0.32
|  |  | 3.54 | 0.32
|  |  | 3.56 | 0.32
|  |  | 3.58 | 0.32
|  |  | 3.6 | 0.32
|  |  | 3.62 | 0.32
|  |  | 3.64 | 0.32
|  |  | 3.66 | 0.32
|  |  | 3.68 | 0.32
|  |  | 3.7 | 0.32
|  |  | 3.72 | 0.32
|  |  | 3.74 | 0.32
|  |  | 3.76 | 0.32
|  |  | 3.78 | 0.32
|  |  | 3.8 | 0.32
|  |  | 3.82 | 0.32
|  |  | 3.84 | 0.32
|  |  | 3.86 | 0.32
|  |  | 3.88 | 0.32
|  |  | 3.9 | 0.32
|  |  | 3.92 | 0.32
|  |  | 3.94 | 0.32
|  |  | 3.96 | 0.32
|  |  | 3.98 | 0.32
|  |  | 4 | 0.32
Ductile
β est un coefficient fixant la limite inférieure des ordonnées du spectre (valeur recommandée β = 0,2).

## MethodeForceLatérale
Description du bâtiment |  |  |  | Hh | 3.5 | m
|  |  |  | Aire | 50 | m2
4 niveaux, hauteur 3.5m |  |  |  | ep | 0.3 | m
Forme régulière, rectangle, aire 50m2 |  |  |  | gamma | 24 | kN/m3
dalles de 30cm, poids volumique 24kN/m3 |  |  |  | bb | 0.5 | m
4 colonnes bxb = 50x50cm |  |  | béton B30 | Ey | 30 | Gpa
|  | Hauteur | Rigidité d'une colonne | Rigidité étage | Charges permanentes | Charges d'exploitation | Conversion des masses | mi*zi |  |  | disribution des forces
| Cote | m | N/m |  | kN | (kN/m2 *Aire) | (T) | T*m |  |  | kN |  |  | drift calculé | drift réel | deplacement absolu
Niveau 1 | 3.5 | 3.5 | 43731778.4257 | 174927113.7026 | 444 | 125 | 48.318 | 169.1131 |  |  | 25.4296 | kN | 6.3574 | 3.6343e-05 | 0.00010903 | 0.00010903
Niveau 2 | 7 | 3.5 | 43731778.4257 | 174927113.7026 | 444 | 125 | 48.318 | 338.2263 |  |  | 50.8593 | kN | 12.7148 | 7.2686e-05 | 0.00021806 | 0.00032709
Niveau 3 | 10.5 | 3.5 | 43731778.4257 | 174927113.7026 | 444 | 125 | 48.318 | 507.3394 |  |  | 76.2889 | kN | 19.0722 | 0.00010903 | 0.00032709 | 0.00065418
Niveau 4 | 14 | 3.5 | 43731778.4257 | 174927113.7026 | 444 | 0 | 45.2599 | 633.6391 |  |  | 95.2806 | kN | 23.8202 | 0.00013617 | 0.00040852 | 0.0010627
Hauteur totale |  | 14 | non utilisé |  |  | Masse totale=====> | 190.2141 | 1648.318
Période propre T1 sec (calcul empirique) |  |  | 0.54282 | période se trouvant entre TB et TC Se/ag=2,5 |  |  | Se= | 1.533 | [5 empty] | joint sismique
[7 empty] | Force de base Fb= | 247.8584 | kN
|  |  | Poids des 4 colonnes | 84
Calcul de la période fondamentale de la structure en utilisant le quotient de Rayleigh
Principe : 1) On applique à chaque niveu "i" une force horizontale égale à la charge gravitaire (M_i*g) et on calcul l'effort tranchant en commnçant par le niveau supérieur
2) On calcul "le drift" (=deplacement rélative du plafond versus planché de chaque étage : division de l'effort tranchant 'i" avec la rigidité "i"
3) On calcul le déplacement totale en aditionnant les dépalcements rélatives (colonne M)
4) on approxime le mode 1 avec le vecteur des déplacements normalisés
5) on calcul l'énergie de déformation (somme de ki*(psi_i -psi_i_1)^2 et de de l'énergie cinétique somme Mi*psi_i^2 et on fait le rapport qui donne le quoteint de Rayleigh
Calcul de période fondamentale de la structure par la méthode de Rayleigh
|  | Hauteur | Rigidité d'une colonne | Rigidité étage | Charges permanentes | Charges d'exploitation | Conversion des masses | mi*zi | F appliquée = Mi*g | Effort tranchant | drift | udepl | u_normé | Mi*psi^2 | Ki*(psi-psi_1)^2 |  | disribution des forces (kN)
| Cote | m | kN/m |  | kN | (kN/m2 *Aire) | (T) | T*m |  |  | 0 | 0 | 0
Niveau 1 | 3.5 | 3.5 | 43731.7784 | 174927.1137 | 444 | 125 | 48.318 | 169.1131 | 474 | 1866 | 0.010667 | 0.010667 | 0.4039 | 7.8822 | 28536.2209 |  | 25.4296
Niveau 2 | 7 | 3.5 | 43731.7784 | 174927.1137 | 444 | 125 | 48.318 | 338.2263 | 474 | 1392 | 0.0079576 | 0.018625 | 0.70519 | 24.0285 | 15880.0421 |  | 50.8593
Niveau 3 | 10.5 | 3.5 | 43731.7784 | 174927.1137 | 444 | 125 | 48.318 | 507.3394 | 474 | 918 | 0.0052479 | 0.023873 | 0.9039 | 39.4772 | 6906.5084 |  | 76.2889
Niveau 4 | 14 | 3.5 | 43731.7784 | 174927.1137 | 444 | 0 | 45.2599 | 633.6391 | 444 | 444 | 0.0025382 | 0.026411 | 1 | 45.2599 | 1615.6196 |  | 95.2806
[14 empty] | 116.6479 | 52938.391
Hauteur totale |  | 14 | non utilisé |  |  | Masse totale=====> | 190.2141 | 1648.318 | [5 empty] | E_cinet | E_déform |  | Pseudo accélération Se= | 1.533
[14 empty] | R=~omega^2 | 453.8306 |  | Force de base Fb= | 247.8584
[14 empty] | omega= | 21.3033
[14 empty] | T1= | 0.29494